## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA24
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | ANALIZADOR DE PROTEINA: DIGESTOR, SISTEMA NEUTRALIZADOR Y DESTILADOR AUTOMATICO | BUENO
1 | ESPECTROFOTOMETRO UV/VISIBLE | BUENO
1 | ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE | REGULAR
1 | Destiladora eléctrica | REGULAR
1 | HORNO ESTUFA | REGULAR
1 | HORNO INCINERADOR: MUFLA | BUENO
1 | MESA AGITADORA CON MOVIMIENTO ORBITAL | BUENO
1 | DIGESTOR DE FIBRAS DE 6 MUESTRAS | BUENO
1 | CENTRIFUGA DE 8 TUBOS | REGULAR
1 | BALANZA ANALITICA DIGITAL | REGULAR
1 | BALANZA DE PRECISIÓN DIGITAL | BUENO
3 | POTENCIOMETRO | REGULAR
1 | pH-Metro ORION | REGULAR
2 | BALANZA DE HUMEDAD | BUENO
1 | VISCOSIMETRO SELECTA | BUENO
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.