## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA30
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | Cutter de 4 Lit., marca SKYMSEN | REGULAR
1 | Embutidora Manual de 15 L, matrícula 08/00040, marca TRE SPADE | REGULAR
1 | Cocina industrial de 2 Hornillas, con balón de gas de 10 kg, marca SURGE | REGULAR
1 | Esterilizador de vapor horizontal de mesa, de 25 L de volumen y de 1.5 KW, marca LABOLAN, modelo YXQ-DY. 250-III25 y YXQ-DY. 250A-III25 | BUENO
1 | Estufa Eléctrica, marca TOMOS, modelo 0DHG-9030B | BUENO
1 | Manómetro de Vacío digital portátil (VACUOMETRO), marca VWR TACEABLE | BUENO
10 | Molde para Jamón Cocido 20x12x12 cm, capacidad 1 kg, sin marca ni serie | REGULAR
1 | Molino o Picador de carne, capacidad mayor 100 kg/h, marca SKYMSEN, modelo PSEE-22 | REGULAR
1 | Penetrómetro para frutas de 0- 20 kg, sin marca ni modelo | REGULAR
1 | Phmetro digital microprocessado, marca QUIMIS, modelo Q400MT-110/220V-10W | REGULAR
1 | Pulpeadora para frutas de 2 HP Trifásica, Capacidad mayor 100 kg/h, marca LABOT IMPORT | REGULAR
1 | Refractómetro digital, marca ATAGO | REGULAR
1 | Termohigrómetro digital portátil, de 20- 90 %HR, marca GIARDINO | REGULAR
1 | Temoanemómetro digital portátil, marca AIR MASTER, modelo WDFCM8951 | REGULAR
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.