## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA33
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
3 | Calentadores tipo plancha, marca MIN, tipo LE-302 | REGULAR
5 | Agitadores magnéticos, marcas MIN, tipo LE-302, CENCO y HANNA | REGULAR
1 | Estufa eléctrica, marca MEMMERT, de 220 voltios | BUENO
1 | Cocina eléctrica de 6 hornillas, marca MIN, tipo OE-802 | REGULAR
2 | Balanza Analítica, marca OHAUS, modelo AS-200 | BUENO
3 | Conductímetros, de marcas JENWAY, EXTECH y HANNA con sus accesorios respectivos | BUENO
3 | Potenciómetros/peachímetros, de marcas JENWAY 3510, HANNA y HACH, con sus accesorios respectivos | BUENO
1 | Espectrofotómetro UV-VIS, marca SPECTRO SCAN | REGULAR
1 | Espectrofotómetro Visible, marca JENWAY, modelo 6400, con estabilizador MEGFA POWER | BUENO
1 | Equipo mellizo de electrólisis, marca SARGENT SLOMIN | REGULAR
2 | Turbidímetros, marcas VELP Científica y LOVIBOND, con celdas y otros accesorios | BUENO
2 | Transformadores de corriente eléctrica, marca VEM | BUENO
1 | Termohigrómetro, marca GIARDINO, modelo SH-122 | REGULAR
2 | Estabilizadores de corriente eléctrica, marca MEGA TECH | BUENO
1 | Equipo de baño maría, marca GEMMYCO, modelo YCW-010 | BUENO
1 | Refrigeradora eléctrica marca MIRAY, modelo MI-23, de 218 litros | BUENO
1 | Agitador magnético con calefacción, marca CAT | BUENO
1 | Manta eléctrica, marca BARNSTEAO | BUENO
1 | Bureta digital electrónica de 50 mililitros, marca HIRSHMANN, modelo solarus | BUENO
1 | Refractómetro, marca CARL ZEISS JENA | REGULAR
1 | Oxímetro para DBO, marca HACH HQ 40d | BUENO
1 | Digestor para DQO, marca HACH DRB 200 | BUENO
1 | Incubadora, marca MEDILOW P-SELECTA | BUENO
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.