## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA34
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | AGITADOR MAGNETICO MARCA: IKAMAG RCT ,SERIE: 300764 | Bueno
1 | AGITADOR MAGNETICO MARCA: CAT, MODELO: M-61 , SERIE: 128758 | Bueno
1 | AUTOCLAVE O ESTERILIZADOR DE VAPOR HORIZONTAL DE MESA, MARCA LABOLAN, MODELO YXQ-DV.250III25 | Bueno
1 | BALANZA DIGITAL, MODELO: ES-2100A , SERIE: CS 182117 | Bueno
1 | BALANZA DIGITAL SCOUT PRO SP202 200g, SERIE: 7124270212 | Bueno
1 | BALANZA ANALITICA MARCA: OHAUS, MODELO: AS200 , SERIE: 3526 | Bueno
1 | BALANZA DETERMINADOR DE DENSIDAD DE PULPA, MARCA PCE GROUP, MODELO LSM200, SERIE 2964 | Bueno
| BALANZA ELECTRONICA MARCA: DIGITALPRECISIO, MODELO: ES-500 HA , SERIE: H36269 | Bueno
1 | BALANZA PARA DETERMINAR HUMEDAD MARCA: AYD, MODELO: MX-50 , SERIE: P1012019 | Bueno
1 | BALANZA DETERMINADOR DE HUMEDAD, MODELO MB-50, MARCA PCE SERIE 720 | Bueno
1 | BALANZA WESTPAL MARCA MIM LABOR, TIPO LB – 502, CON ACCESORIOS SERIE 4602 | Bueno
1 | BAÑO MARÍA, MARCA GEMMAYCO, MODELO YCW-010 SERIE 902491 | Bueno
1 | BOMBA DE VACIO O DE ALTA PRESION MARCA: GAST , SERIE: 0205601895 | Bueno
1 | BURETA DIGITAL 50 uL MARCA: HIRSCHMAN, MODELO: SOLARUS | Bueno
1 | CENTRIFUGA GERBER MARCA: FUNKE GERBER , TIPO: NOVA-SAFETY , SERIE: 3670-3193 | Bueno
1 | CENTRIFUGA PORTATIL MARCA: SELECTA , SERIE: 155544 | Bueno
1 | CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA DE 8 TUBOS, MARCA QUIMIS, MODELO Q222TM288 SERIE 11120013 | Bueno
1 | CONDUCTIMETRO MARCA: ORION, MODELO: 3-STAR , SERIE: B03519 | Bueno
1 | CONSISTOMETRO MARCA: CSC CIENTIFIC SERIE 1-800-458-2558 | Bueno
1 | DESTILADOR DE AGUA | Bueno
1 | DESTILADOR DE AGUA, MARCA NUTRITEAM, MODELO TC-500, SERIE TC 43000274 | Regular
1 | DESTILADOR DE PROTEINAS MICRO KJELDAHL MARCA: LABCONCO | Bueno
1 | DETERMINADOR DIGITAL DE ACTIVIDAD DEL AGUA, MARCA ROTRONIC SERIE 60046249/153998 | Regular
1 | DIGESTOR DE FIBRA CRUDA CON 06 HORNILLAS, MODELO Q326-268, MARCA QUIMIS SERIE 11121911 | Bueno
1 | DIGESTOR DE FIBRA MARCA 04 HORNILLAS MARCA GERHARD , SERIE: 1711080004 | Bueno
1 | DIGESTOR MICROKJELDAHL, MARCA P SELECTA, CON 4 HORNILLAS SERIE 456941 | Bueno
1 | EQUIPO DE BAÑO MARIA MARCA: MLW, MODELO: W3 , SERIE: 13892160 | Bueno
1 | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR | Bueno
1 | ESPECTROFOMETRO MARCA: BIOTECH, MODELO: SPECTRO SCAN , SERIE: 05-1811-17-0016 | Regular
1 | ESPECTROFOTÓMETRO UV- VISIBLE, MODELO SPECTRO UV-VIS AUTO, UV-2602, SERIE 2602-7018 | Bueno
1 | ESTEREOSCOPIO MARCA: CARL ZEISS JENA | Bueno
2 | ESTUFA ELECTRICA MARCA: MEMMERT, MODELO: GERMANY | Bueno
1 | ESTUFA ELECTRICA MARCA: BIONET, MODELO: ESTBN20 , SERIE: 240735 | Bueno
1 | EVAPORADOR AL VACIO | Bueno
1 | MANTO ELÉCTRICA, MARCA ELECTROTHERMAL, MODELO UM1000B SERIE 10835621/04 | Bueno
1 | MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA MARCA: VWR, MODELO: 77776-730 , SERIE: 72577639 | Bueno
1 | MUFLA ELECTRICA MARCA: BIONET, MODELO: BNMF , SERIE: MO 2.0-110106 | Bueno
1 | PEACHIMETRO MARCA: JENWAY, MODELO: 3510 , SERIE: 02914 | Bueno
2 | PEACHIMETRO MARCA: HACH, MODELO: EC-10 , COLOR: CELESTE | Bueno
1 | PHMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO, MARCA QUIMIS, MODELO Q400MT- 110/220V – 10 W | Regular
2 | REFRACTOMETRO MARCA: CARL ZEISS JENA, MODELO: 1 , SERIE: 810374 | Bueno
1 | REFRACTÓMETRO MANUAL 0-60°BRIX MARCA: ATAGO, MODELO: PR-201 , SERIE: A33474 | Bueno
1 | TERMOHIGROMETRO MARCA: GIARDINO, MODELO: SH-122 | Bueno
1 | DIGESTOR AUTOMÁTICO PARA PROTEÍNAS, CAPACIDAD 6 TUBOS “DK6”, MARCA VELP SCIENTIFICA, MODELO DK6 213921 | Bueno
1 | BOMBA PARA ASPIRACIÓN DE HUMOS “JP” MÁXIMO 35 L/MIN, MARCA VELP SCIENTIFICA, MODELO JP 218655 | Bueno
1 | NEUTRALIZADOR DE GASES TÓXICOS, MARCA VELP SCIENTIFICA, MODELO SMS 212841 | Bueno
1 | UNIDAD DE DESTILACIÓN A VAPOR (AUTOMÁTICA), MARCA VELP SCIENTIFICA, MODELO UDK 127 185148 | Bueno
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

## AnAlimentos (2)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA50
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | MEDIDOR (OTROS) Sistema de Determinación de actividad de Agua (medidor de actividad de agua), marca: ROTRONIC, modelo: HYDROPALM AW1, serie: 600046249/ 153998, manual de instrucciones, maletín de transporte | REGULAR |  | 19310.83 | 186-09
1 | EQUIPO DE BAÑO MARIA, marca GEMMYCO, modelo: YCW-010, serie: 902491, capacidad 6-10 litros | REGULAR |  | 1750 | 919-09
1 | FUENTE DE ALIMENTACION, marca DINASONIC, modelo AXC 307, sin serie, color blanco, alimentacion : 220 VAC. Salida: 1.3 A 24 V. | REGULAR |  | 220 | 272-2012
1 | FUENTE DE ALIMENTACION, marca DINASONIC, modelo AXC 307, sin serie, color blanco, alimentacion : 220 VAC. Salida: 1.3 A 24 V. | REGULAR |  | 220 | 272-2012
1 | AUTOCLAVE, marca LABOLAN - Autoclave o esterilizador electrico, procedencia ESPAÑA, color plomo, modelo YDQ-DY-250III25, serie: 11T-952. Temperatura de operación maxima 259%F, presion maxima 40PSI, capacidad 25 litros, conexión electrica: 220V. Cuando termina la esterilizacion se escucha un pitillo rango de tiempo 0 a 30 minutos. La esterilizacion se hace entre 4 a 56 minutos. | REGULAR |  | 7200 | 408-2012
1 | ESPECTROFOTOMETRO, marca LABOMED - UV-VIS, espectofotometro UV visible de barrido, procedencia USA, modelo UV-2602, color beige, serie 2602-7018, tipo: seis posiciones de porta celda; Rango de longitud de onda: 190 a 1100 nm; Rango de precision de longitud de onda +/-1,0 NM, reproducibilidad de longitud de onda +/-0,25NM, rango fotometrico 0.3A 125% T; -01,1 A 3A, 0 A 9999 C. precision fotometrica 0,5%, ruido fotometrico: <1MA A 0A, <2MA, lectura fotometrica absorbancia, transmitancia, concentracion ancho de banda, 1,8 NM, stray ligth:< 0,1%T-220, 340-440Nm, pantalla 320 x 240 pixel backlit LCD 3.8" x 2.8", Fuente luminosa xenon, FTE de energia 100-240 VAC mejoras. Estabilizador de voltaje: solido monofasico 1000V marca: POWERTRONIC, color negro/blanco, serie 47986. | REGULAR |  | 28000 | 409-2012
1 | BALANZA PARA DETERMINAR HUMEDAD marca PCE, Typ. PCE-MB50, serie 720, color blanco cris, capacidad 45G, Sensibilidad 0.001 G, Capacidad de repetición +/-0.05%, Rango de humedad 0.01 A 100%, Tiempo programable 01-120 MIN, Fuente de CALENTAMIENTO Halogena, Intervalo de operación de temp 50 a 200 ªC, Tamaño de plato 9 CM, Modo de pesaje G, onza, onza T, Dwt, Gn, Puerto de salida Interfase RS-232, conexión eléctrica 110/220 VAC, 50/60 HZ, made in Europa. | REGULAR |  | 10000 | 824-12
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.