## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA40
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | Estereoscopio binocular marca Kiowa Optical, modelo SDZ-P de color plomo con dispositivo para incorporar cámara fotográfica. | Estado regular
1 | Microscopio binocular marca Carl Olympus, modelo KHS 249013 | Estado regular
10 | Microscopio monocular marca Carl Zeiss, Jena, modelo Eduval 4; eléctricos. | Estado regular
2 | Microscopio monocular marca HERTEL Y REUSS Optik Kassel, seri | Estado regular
2 | Microscopio trinocular (con cámara y monitor) Modelo CX31 RTSFmarca OLYMPUS, cámara fotográfica | Estado regular
2 | Estereoscopio binocular simple Marca OLYMPUS, serie T 5SN 1H 56246, model SZ2-ILST | Estado regular
6 | Microscopios binoculares Marca OLYMPUS – Cx31 mode CX 31RBSFA | Estado regular
1 | Estereoscopio trinocular (con cámara y monitor) marca OLYMPUS, modelo SZ2-ILST SZ X7 serie TS-SN-1H56241. Con cámara fotográfica modelo E-PLJ | Estado regular
2 | Microscopio binocular MADE in Australia marca MICROAUSTRIA (anti.mould) | Estado regular
1 | Microscopio estereoscopio binocular – MOTIC accesorios modelo SMZ-168 C.M. 2011 | Estado regular
1 | Medidor de clorofila Spectrum Technologies | Bueno
1 | Incubadora para análisis Zhicheng | Bueno
1 | Autoclave The Satinless – Steel, modelo YX.280°, V 18 lts, presión 0.14 Mpa-0.165 M pa POWER – 220 v/2 k-V-A | Estado regular
1 | Refrigeradora marca COLDEX color crema, modelo R-102, Autofrost. | Estado regular
1 | Balanza analítica marca OHAUS Corporation, modelo EO 2140 | Estado regular
1 | Elevador de voltaje marca VORSCHALTGERAT, modelo HBO. 200 de 2000 v, serie 84034 | Estado regular
1 | Estufa marca Memment, modelo F-6497-158, serie DIN 12880-KI:1 | Estado regular
1 | Agitador magnético modelo Ikamag. Ret.g, serie Nro. 300750 | Estado regular
2 | Altimetro | Estado regular
1 | Cámara de flujo laminar de construcción artesanal | Estado regular
2 | Estabilizador electrónico marca SUPER TRONY DHL | Estado regular
1 | Germinador modelo VS-3 dm ITEM: GROWTH CHAMBER serie E31343 KL 0002 made in Korea color blanco humo. | Bueno
1 | Medidor de potasio digital | Bueno
1 | Medidor de sodio digital | Bueno
1 | Peachímetro digital | Bueno
1 | Determinador de humedad marca Spectrum Fieldscout | Bueno
1 | Estación meteorológica portátil | Bueno
1 | Televisor marca Panasonic de 24 pulgadas Modelo CT-T20R, MD-2620669 | Estado regular
1 | Video grabadora marca Panasonic, modelo J-16, serie 12SA-10799, color negro (VHS) | Estado regular
1 | Proyector multimedia – DATA Marca: EPSON, model: EMP – S4 serie J 3VG669481 F | Estado regular
1 | Impresora HP-DESKJET, F 380 All-IN.ONE multifuncional serie N° CN 730GK 5 TC | Estado regular
2 | Parlantes y un SUBWOOFER marca MICRONICS modelo MIC S266, serie 109426601687 (negro) | Estado regular
1 | Impresora HP laser Jet P 1102 W vnc 3527284 color negro, serie N° BRBFC 78 MBM modelo: CE 657 A | Estado regular
1 | Laptop HP de 14 pulgadas, modelo PAvilion g4-1087 la CORE I3, serie 584031-001 | Estado regular
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

## C7 (2)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - LAB. BOTANICA Y TAXONOMIA VEGETAL
CÓDIGO DE LABORATORIO (1)
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | MICROSCOPIO (OTROS) ESTEREOSCOPIO BINOCULAR, marca: MOTIC, modelo: SMZ-168, serie:S1176659, color: crema, procedencia: canada, especificaciones tecnicas: sistema optico de greenough ,cabezal binocular con inclinación de 35º, con giro de 360º, ajuste de distancia interpupilar en el rango de 52-75MM, sistema zoom de magnificacion, con ratio de 1:6.7 continuo, con aumento total de 7.5x-50x , objetivo adicional de 2x que permite ampliar el rango demagnificación desde 15.0x hasta 100x . | Bueno |  | 2976 | 940-11
1 | GERMINADOR ELECTRICO,marca: VISION, mod. VS-91G09M-600, serie: 0001-0001 camara de crecimiento de plantas capacidad 300 litros, rango de temperatura: 0-60º (10-60º con luz encendida);precision de temperatura: +/- 0.5ºc a 37º C,pid auto tunning: toque de sintonización automatica, programación de temperatura: programam de 11 pasos ,rango de humedad: 35 a 98% HD, presion de humedad: +/- 1% A 70%, sensor de humedad: dispositivo electrico,humidificador: evaporación por motor con tubería de calor sus 316, puerta con marco magnetico ,dispositivo de enfriamiento: compresor para sellado hermetico, evaporador dual de intercambio automatico; dispositivo de seguridad a nivel de agua, material acero inoxidable sus 304. | Bueno |  | 47300 | 132-13
1 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL,marca: HP,pavilion,mod.G4-1087LA, serie: 5CD1201PC1,Pantalla 14 ",procesador 2da generacion de procesadores intel core I3 2.1 GHZ,disco duro 500 GB, memoria ram 3 GB ddr3, sistema operativo windows 7 home basic, pantalla 14", gravador de DVD, puertos USB 2.0, salida de video: 1 VGA, salida HDMI: web cam, tecnologia inalambrica: wlan y bluetooth. | Bueno |  | 3130 | 381-13
1 | IMPRESORA LASER,Laserjet pro, modelo:P1102W,serie :BRBFC7SMBM,impresion duplex, manual maxima velocidad de impresion: 19ppm,maxima resolucion: 600x600 2DPI, interfaces/ puertos 1x USB 2.00 tecnologia de red: wi-fi, voltaje: 110-220 vac. | Bueno |  | 420 | 381-13
1 | MEDIDOR (OTROS) - medidor de potasio, modelo B-73, serie 4LBXC5SO, color blanco/rosado, principio de medición: método de ion electrodo, volumen de muestra: 0,3ml a 2,0ml, rango de medición: 39 a 3900 ppm k + , calibración : 150ppm y 2000ppm k + , reproducibilidad: + 10% ó + 10ppm, pantalla: pantalla digital LCD de 4 dígitos, energía: CR2032 pilas de monedas (x2), 400 horas de funcionamiento continuo, funcionamiento: 40 º F (5 º C) a 105 º F (40 º ), humedad relativa de 85% . Incluye: medidor de batería, soluciones de calibración y estuche. | Bueno |  | 2180 | 953-13
1 | MEDIDOR (OTROS) - medidor de sodio, modelo B-722, serie Nº M987R2MA, color blanco/amarillo, principio de medición: método de ion electrodo, volumen de muestra: 0,3ml a 2,0ml, rango de medición: 23 a 2300 ppm na + , calibración : 150ppm y 2000ppm na + , reproducibilidad: + 10% o + 10ppm, pantalla digital LCD de 4 dígitos, energía: CR2032 pilas de monedas (x2), 400 horas de funcionamiento continuo, funcionamiento: 40 º F (5 º C) a 105 º F (40 º ), humedad relativa de 85% . Incluye: medidor de batería, soluciones de calibración y estuche. | Bueno |  | 2180 | 953-13
1 | PEACHIMETRO - DIGITAL, marca: SPECTRUM serie: 121112503, modelo: IQ150, color negro, sonda de 3/16 pulgadas 0,474 cm, diseñado para soportar a 10 pies (3m) caida sobre hormigón compensación automática o manual de la etemperatura 1 - o 2 puntos de calibración. Incluye: estuche de transporte, ph 4 y 7 soluciones estándar y una batería de 9v sensor de ph: sonda de acero inoxidable con el chip de silicio ph sensor, rango: ph - 0 a 14; mv - + 1999; temp - 0 º a 100 º C; calibración: una o dos puntos, automática precisión / repetitibilidad: + 0,01 ph + 1 dígito; temperatura de autocompensación: 0º a 100º C. | Bueno |  | 3200 | 953-13
1 | DETERMINADOR DE HUMEDAD, marca SPECTRUM; modelo: TDR-300; serie: 10873; color guindo/negro; MFG CODE 1307. 02 Modos de configuración volumétrica y modo de riesgo. Principio de medición : Métodos de medición de dominio de tiempo. Unidades de medida: Porcentaje de contenido volumétrico de agua. Resolución: 0.1% de contenido volumétrico de agua. Precisión : +- 3.0% de contenido volumétrico de agua con una conductividad eléctrica 2MS/CM. Rango: 0% a saturación (Saturación tipicamente alrededor de 50% volumétrico de agua). Batería/Duración : 4 pilas AAA Alcalina / 12 meses Aprox. Data Logger: 3.250 mediciones sin GPS. Puerto: RS-232. Incluye: Software, varilla de 20 cm. y cable de PC. | Bueno |  | 4550 | 1082-13
1 | ESCRITORIO DE MELAMINA, DE 1.20 X 0.58 X 0.75CM, DE 03 CAJONES, COLOR AZUL CON BORDES BLANCOS, PORTA CPU | Bueno |  | 351.73 | 306-16
1 | ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA, SIN MARCA, 1.80 X 0.35 X 0.80; DE 04 DIVISIONES, 02 PUERTAS CORREDIZAS, C/AZUL CON BORDE BLANCO | Bueno |  | 340 | 306-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO TRIOCULAR CON CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA OLYMPUS, MODELO CX31RTSF, COLOR BLANCO HUMO, SERIE Nº1H56058, CON CAMARA EPL1 DE SERIE Nº B3E507896 | Bueno |  | 10100 | 306-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO TRIOCULAR CON CAMARA FOTOGRAFICA, MARCA OLYMPUS, MODELO CX31RTSF, COLOR BLANCO HUMO, SERIE Nº1H56032, CON CAMARA EPL1 DE SERIE NºB2X587796 | Bueno |  | 10100 | 306-16
1 | MICROSCOPIO EN CAMPO OSCURO, MARCA OLYMPS, MODELO CX31RBSFA, COLOR BLANCO HUMO, SERIE Nº 1H56767, ACCESORIOS: BOTELLA DE ACEITE, LLAVE ALLEN , MANUAL DE USUARIO, CABLE DE CONEXIÓN, FUNDA, LAMPARA HALOGENA. | Bueno |  | 4500 | 306-16
1 | MICROSCOPIO EN CAMPO OSCURO, MARCA OLYMPS, MODELO CX31RBSFA, COLOR BLANCO HUMO, SERIE Nº 1D02087, ACCESORIOS: BOTELLA DE ACEITE, LLAVE ALLEN , MANUAL DE USUARIO, CABLE DE CONEXIÓN, FUNDA, LAMPARA HALOGENA. | Bueno |  | 4500 | 306-16
1 | MICROSCOPIO EN CAMPO OSCURO, MARCA OLYMPS, MODELO CX31RBSFA, COLOR BLANCO HUMO, SERIE Nº 1E29183, ACCESORIOS: BOTELLA DE ACEITE, LLAVE ALLEN , MANUAL DE USUARIO, CABLE DE CONEXIÓN, FUNDA, LAMPARA HALOGENA. | Bueno |  | 4500 | 306-16
1 | MICROSCOPIO EN CAMPO OSCURO, MARCA OLYMPS, MODELO CX31RBSFA, COLOR BLANCO HUMO, SERIE Nº 1H57452, ACCESORIOS: BOTELLA DE ACEITE, LLAVE ALLEN , MANUAL DE USUARIO, CABLE DE CONEXIÓN, FUNDA, LAMPARA HALOGENA. | Bueno |  | 4500 | 306-16
1 | MICROSCOPIO EN CAMPO OSCURO, MARCA OLYMPS, MODELO CX31RBSFA, COLOR BLANCO HUMO, SERIE Nº1E29203, ACCESORIOS: BOTELLA DE ACEITE, LLAVE ALLEN , MANUAL DE USUARIO, CABLE DE CONEXIÓN, FUNDA, LAMPARA HALOGENA. | Bueno |  | 4500 | 306-16
1 | MICROSCOPIO EN CAMPO OSCURO, MARCA OLYMPS, MODELO CX31RBSFA, COLOR BLANCO HUMO, SERIE Nº 1H57456, ACCESORIOS: BOTELLA DE ACEITE, LLAVE ALLEN , MANUAL DE USUARIO, CABLE DE CONEXIÓN, FUNDA, LAMPARA HALOGENA. | Bueno |  | 4500 | 306-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ3-ILST, COLOR BLANCO HUMO , SERIE Nº 1H56243 | Bueno |  | 7800 | 306-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ3-ILST, COLOR BLANCO HUMO , SERIE Nº 1H56246 | Bueno |  | 7800 | 306-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DIGITAL TRIOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ2-ILST, COLOR BLANCO HUMO, SERIE 1H56241CON CAMARA DGITAL EPL1 COLOR NEGRO SERIE B3E507862 | Bueno |  | 21600 | 306-16
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.