## C7.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA41
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
4 | Estereoscopio marca Kyowa tipo binocular | REGULAR
2 | Estereoscopio marca Micro Austria tipo binocular | REGULAR
1 | Estereoscopio marca Carl Zeiss Jena tipo binocular | REGULAR
7 | Microscopio marca Carl Zeiss Jena tipo binocular | REGULAR
2 | Microscopio marca Kyowa tipo binocular | REGULAR
5 | Microscopio marca Carl Zeiss Jena tipo monocular | REGULAR
1 | Microscopio marca OLYMPUS tipo binocular | REGULAR
1 | Microscopio marca BIOSTAR tipo binocular | REGULAR
1 | Proyector multimedia marca EPSON | REGULAR
1 | Unidad Central de porceso marca MICRONIC tipo PENTIUM IV | REGULAR
1 | Televisor de 42 pulg. Marca LG | REGULAR
1 | Equipo DVD marca PIONNER | REGULAR
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

## C7(2)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA20
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | IMPRESORA LASER - MARCA HP, SERIE BRBFC7RM0X, C/NEGRO, MODELO P1102W, MONOCROMATICA | BUENO |  | 420 | 315-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO - BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO, SERIE: 1H57448, COLOR CREMA/NEGRO, MODELO CX-31, ACCESORIOS: 01 BOTELLA DE 8CC DE ACEITE, 01 LLAVE ALLEN, MANUAL DE USUARIO, CABLE DE CONEXIÓN, FUNDA, LAMPARA HALOGEA 6V-30W | BUENO |  | 4500 | 315-16
1 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL, marca LENOVO, modelo: G-475 CB 01080820, Sistema Operativo Windows 7 starter original 32 Bit procesador AMD E350 dual core 1.60 GHZ, RAM 2 GB Ampliable a 8 GB Disco Duro/DVD sata de 320 GB a 5400 RPM/Unidad grabadora de CD/DVD. Tamaño pantalla 14" de diagonal resolución 1366*768, Tarjeta gráfica atiradeon puertos 1 puerto VGA, 1 conector combinado de salida de audífono/entrada de micrófono, 4 puertos USB 2.0, 1 puerto Etherner RJ45. Lector de tarjeta integrado 3-En-1. SERIE: CB09750560, color negro | BUENO |  | 2200 | 547-16
1 | ESPECTROFOTOMETRO VISIBLE, marca THERMO SCIENTIFIC, modelo genesis 10S VIS, procedencia Usa, Sistema óptico simple Haz rango longitud de onda 340-1000 nm exactitud:+-2NM repetibilidad, Serie: 2D9P277001, color blanco humo | BUENO |  | 5821.42 | 547-16
1 | FILMADORA, marca SONY, modelo DCR-SR68, pantalla LCD 2.7" Touch panel carl Z0EISS Vario-Tessar, tipo de sensor 1/8" advanced HAD, conectividad USB, estabilizador de imagen steadysho, presentación en caja, Serie: 1-3977169, color plateado/negro | BUENO |  | 3120 | 547-16
1 | IMPRESORA LASER, marca HP, modelo: P1102W CE657A, impresión duplex , manual, impresión color: monocromática, máximo resolución: 600*600 2DPI, máxima velocidad de impresión color negro: 19 PPM,velocidad procesador: 266 MHZ, máxima memoriaa: 8MB, Memoria Estandar: 8 MB, interface/puertos: 1 x USB 2 0-USB, tecnología de RED: WI-FI, ciclo de funcionamiento: 5000, Serie: BRBFC7RMOX, color negro. | BUENO |  | 420 | 547-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR CON OPTICA AL INFINITO, marca OLYMPUS, modelo: CX-31 RBSFA procedencia Japon a). SISTEMA OPTICO, Sistema óptico: Sistema optico universal corregido al infinito b) Tubo de Observación Binocular número de campo (FN:20) Diseño ergonómico, c). OCULARES PLAN 10x/fn: 20 (2 unidades) objetivos y oculares con seguro antirrobos diseño antifungico. Zonas Sell Adas. d) OBJETIVOS PLAN ACROMATICOS CON CORRECCIÓN OPTICA AL INFINITO DISEÑO ANFIFUNGIDO, e) REVOLVER CUADRUPLO CON INCLINACION AL INTERIOR ( permite el uso eficiente del espacio limitado al frente y facilita confirmación de la posición de la muestra y la lectura de la magnificación en el objetivo), f) CONDENSADOR TIPO ABBE apertura numerica desde 0.1 - 1.25 (con aceite de inmersión) diafragma de apertura de iris incluido con líneas Guía de apertura numérica para cada objetivo en alto contraste condensador enfocable, no se acepta condensador fijo, g) PLATINA MECANICA CON DESPLAZAMIENTO EN CRUZ PLATINA FIJA NO ABATIBLE, serie: 1H57448, color negro | BUENO |  | 4500 | 547-16
1 | SILLA GIRATORIA DE METAL, sin marca, con brazos de polipropileno con garruchas y pata modelo estrella, tiene dos sistemas hidráulicos, el segundo de nivelación de altura, color negro con rrelleno con espuma | BUENO |  | 230 | 547-16
1 | VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA, marca HIK VISION, modelo: DS-2CC572N-1MB, Domo antivandalica, camara domo dia/noche CCD SONY 1/3", alta resolución: 540 TVL/0.1 Lux Lente 3.6mm V. nocturna 1 0-30m, alimentación 12VDC, consumo 3W (Inc. Fuente FT-CAM), incluye: Lente, SERIE: 404112118, color plateado/negro | BUENO |  | 476 | 547-16
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.