## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA42
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
8 | ESTEREOSCOPIO BINOCULARES - OLYMPUS: MODEL SZ2-ILTS
1 | ESTEREOSCOPIO TRIOCULARES - OLYMPUS: MODEL SZ2-ILTS
1 | ESTEREOSCOPIO TRIOCULARES: MODEL SMZ - 168
1 | MICROSCOPIO BINOCULARES: MOTIC MODEL BA310
1 | MICROSCOPIO BINOCULARES: OLYMPUS MODEL CX31RBSFA
2 | MICROSCOPIO TRIOCULARES: OLYMPUS MODEL CX31RTSF
8 | ESTEREOSCOPIO BINOCULARES: MODEL ERNST LEITZ WETZLAR
1 | MICROSCOPIO BINOCULARES: MICROS MC300
3 | ESTEREOSCOPIO HERTER & REUSS - KASSEL
1 | PANTALLA TV LED 19" MODEL LEDM - 1903
1 | IP MULTIMEDIA PHONE: GXV3140
1 | LAPTO HP 584031 - 001
1 | EQUIPO MULTIMEDIA LCD PROJECTOR EPSON: MODEL H550A
1 | EQUIPO MULTIMEDIA BENQ - DIJITAL PROYECTOR: MODEL MX5II
1 | COMPUTADORA DE MESA INTEL (R) PENTIUM (R) 4CPC 3.00GHZ
1 | IMPRESO HP LASER JET P1006
1 | PANTALLA 14" LED-MARCA MIRRAY MODELO: ELD 103026E1421
1 | PANTALLA 14" LED-MARCA MIRRAY MODELO: ELD 102522D0268
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

## C7 (2)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - LAB. ZOOLOGIA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1)
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | MICROSCOPIO (OTROS) BINOCULAR, marca: MOTIC, modelo: BA310, serie:1120002097, color: crema, procedencia: canada, sistema optico universal, corregido al infinito, sistema optico con tratamiento fungicida, aplicada a oculares, tubo de observacion y objetivos, tubo de observacion binocular: numero de campo (FN:18), diseño ergonómico, inclinacion 30º, ajuste de distancia interpupilar 48 MM-75MM, objetivos: diseño, antifungico, zonas selladas, plan acromático resolver: quintuple, condensador: tipo ABBE, apertura numerica 1.25 (con aceite de inmersion); numero para cada objetivo, platina mecanica con desplazamento en cruz, con movimiento en lateral X-Y accionado por cable: 175x140 MM; recorrido: 76 MM (X)X50 MM(y); platina con pinza doble; sin proyeccion saliente de lineas de guia lateral; escala de vernier en alto constraste (letras blancas en fondo negro), enfoque macro y micrométrico coaxial ( a ambos lados de estativo); desplazamiento vertical de platina por rodello de guia accionado por sistema de enngranaje; anillo de ajuste de tension sobre el control de enfoque micrométrico; mecanismo de ajuste de la altura de la platina, escala de ajuste fino : 2.5 UM graduacion; avance de ajuste fino: 0.3 MM, por vuelta, avance total 20 MM; mando de enfoque previo incluido, tension del mano de ajuste grueso ajustable, iluminacion: sistema incorporado de ilJuminacion transmitida; caja para lampara halógena en la parte inferior (a prueba de usuarios no veles), lampara halógena 6v-30 W; voltaje universal dual (AUTO- voltaje): 100-120 v /220-240 VAC; accesorios adicionales: un 01 bulbo halógeno;una 01 botella de 8 cc de aceite de inmersion; una 01 llave como accesorio, un manual de usuario; un cable de conexion, una funda protectora. | BUENO |  | 340 | 939-11
1 | MICROSCOPIO (OTROS) ESTERECOSCOPIO TRINOCULAR, marca: MOTIC, modelo: SMZ-168, serie:S 1190561, color: crema, procedencia: canada, especificaciones tecnicas: sistema Optico de greenough ,cabezal binocular con inclinacion de 35º, con giro de 360º, ajuste de distancia interpupilar en el rango de 52-75MM, ajustes de dioptrias (0-5) en ambos oculares, sistema zoom de magnificacion, con ratio de 1:6.7 continuo, con aumento total de 7.5x-50x , objetivo adicional de 2x que permite ampliar el rango de magnificacion desde 15.0x hasta 100x distancia de trabajo: 113 MM:sistema de iluminacionn y vision de muestras opacas, con control regulable de la intencidad de iluminacion altura de la columna: 300 MM para conexion a 220 voltios, 60HZ | BUENO |  | 420 | 939-11
1 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL, MARCA HP, COLOR NEGRO, INTEL CORE I3-2310M, 2.1GHZ, DD 500GB, RAM 3GB DDR3, 14" DIAGONAL, SERIE: 5CD13009SF | BUENO |  | 4500 | 252-16
1 | ESCANER DE RED PLANO, MARCA CANON, MODELO CANOSCAN LIDE 110, COLOR NEGRO, SERIE KECA97850 | BUENO |  | 4500 | 252-16
1 | ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA, 1.8X0.35X80 CM, 04 DIVISIONES, 02 PUERTAS CORREDIZAS, COLOR AZUL CON BORDES BLANCOS | BUENO |  | 10100 | 252-16
1 | ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA, 1.8X0.35X80 CM, 04 DIVISIONES, 02 PUERTAS CORREDIZAS, COLOR AZUL CON BORDES BLANCOS | BUENO |  | 10100 | 252-16
1 | IMPRESORA LASER - MARCA HP, SERIE BRBFC7RM0R, C/NEGRO, MODELO P1102W, MONOCROMATICA | BUENO |  | 7800 | 252-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO CX31RBSFA, COLOR NEGRO, SERIE Nº1E29165 | BUENO |  | 7800 | 252-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO CX31RBSFA, COLOR NEGRO, SERIE Nº1E29205 | BUENO |  | 7800 | 252-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO TRIOCULAR MARCA OLYMPUS, MODELO CX-31RTSF, COLOR BLANCO/NEGRO, SERIE 1H56061, CON CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS EPL1 COLOR AZUL SERIE B2R506718 | BUENO |  | 7800 | 252-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO TRIOCULAR MARCA OLYMPUS, MODELO CX-31RTSF, COLOR BLANCO/NEGRO, SERIE 1H56031, CON CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS EPL1 COLOR AZUL SERIE B3E506297 | BUENO |  | 7800 | 252-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ2-ILST, COLOR NEGRO/BLANCO, SERIE Nº 1H56256 | BUENO |  | 7800 | 252-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ2-ILST, COLOR NEGRO/BLANCO, SERIE Nº 1H56242 | BUENO |  | 230 | 252-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ2-ILST, COLOR NEGRO/BLANCO, SERIE Nº 1H56238 | BUENO |  | 2600 | 252-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ2-ILST, COLOR NEGRO/BLANCO, SERIE Nº 1H56245 | BUENO |  | 820 | 252-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ2-ILST, COLOR NEGRO/BLANCO, SERIE Nº 1J08251 | BUENO |  |  | 252-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR, MARCA OLYMPUS, MODELO SZ2-ILST, COLOR NEGRO/BLANCO, SERIE Nº 1H56255 | BUENO |  |  | 252-16
1 | SILLA GIRATORIA DE METAL - MODELO PLUS EJECUTIVO, BRAZOS POLIPROPILENO CON GARRUCHA Y PATA, MODELO ESTRELLA, DOS SISTEMAS HIDRAULICOS | BUENO |  |  | 252-16
1 | SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA, MARCA BENQ, MODELO MX511, COLOR NEGRO, SERIE NºPDV5B02019001 | BUENO |  |  | 252-16
1 | TELEFONO MARCA GRANDSTREAM, MODELO GXV3140, COLOR NEGRO, SERIE Nº 22V9KPWA8029ABAF | BUENO |  |  | 252-16
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.