## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA46
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | EQUIPO DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL. MARCA: NIXTECHNIK. CODIGO EH20. SERIE N° EH11214012 | Optimo
1 | ESTABILIZADOR: VOLTRONIX REACTOR-37; MOD V37. SERIE N°120103011 | Optimo
1 | AGITADOR: BENCHMARK SCIENTIFIC. MOD. H4000-HSE. SERIE N°110713003 | Optimo
1 | ESPECTROFOTOMETRO THERMOFISHER SCIENTIFIC. MODELO GENESYS 10SVIS. CAT. 840-207900; SN 2D9P277008 | Optimo
1 | ESTABILIZADOR PRASEX MODELO SUC-1000VA | Optimo
1 | CÁMARA HIKVISION LISTED I.T.E. 35LKE307937 | Optimo
1 | BALANZA ELECTRÓNICA HENKEL 300G Y 02 DIGITOS DE LECTURA SN 140511982 SERIE KG62438 | Optimo
1 | ESTABILIZADOR SUPER TRANY DHL SUPER TRANY | Optimo
1 | BAÑO MARIA TOMOS CDK-S24. ELECTRIC WATER BATH WITH RINGS MODELO CDK-S24. N° D5030380 | Optimo
1 | EXTRACTOR DE ACEITES ALFGK/2 CECB 6000-3 IEC 60898 | Optimo
1 | TV SANSUNG DE 55" MOD CODE UN55F | Optimo
1 | MONITOR DE COMPUTADORA LCD A COLORMODELOLS19CMKKFV/PE SN CM19H9TLS418431X | Condiciòn regular
1 | ESPECTROFOTOMETRO CODON MAXTIL UNICO 1200 W0505078 ESPECTROFOTOMETRO CODON MAXTIL UNICO 1200 W0505078 | Condiciòn regular
1 | REFRIGERADOA INRESA. MODELO 1320SYBN2. SERIE 0541447551 | Condiciòn regular
1 | ESTUFA TAMBOR LABOR MUSZERIPARI SERIE 78-121/5 | Condiciòn regular
1 | ESTUFA TAMBOR LABOR MUSZERIPARI SERIE 78-122/5 | Condiciòn regular
1 | AGITADOR TERMICO VIBROTERM SERIE 10-13508/4 | Condiciòn regular
1 | EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM 3 | Condiciòn regular
1 | CENTRÍFUGA GELETRONIC COLOR DORADO. INDUSTRIAS ELECTROCIENTIFICA | Condiciòn regular
1 | POLARIMETRO FORABNEHMER DER LEUCHTENHAUBE 12012 | Condiciòn regular
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

## C7 (2)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA42
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | ESPECTROFOTOMETRO, mode:2800E, serie: SQU10111012006, espectrofometro de escaneo 2800 UV/VIS, procedencia:USA,ancho de banda espectral: 4 NM, Rango de Longitud de onda:190-1000NM, Sistema óptico:haz simple de tipo littrow,red de difraccion: 1200 lineas/MM,exactitud de longitud de onda: + -0.8 NM, resolucion de longitud de onda: + - 0.1 NM, repetibilidad de la longitud de onda:+ - 0.5 NM, calibracion de longitud de onda: automática al encendido, detector: fotodiodos receptor de silicio sólido rango fotometrico: 0-200 % T, velocidad máxima: 1000NM/minuto, portacubeta estándar: de 4 cubetas de 10MM, carrusel automatic o para 8 cubetas, incluye 2 cubetas de cuarzo y 4 de vidrio optico, fuente de luz, lampara halógena/deuterio (PRE-ALIMEADA), pantalla: LCD Iluminda de 320x240 pixeles , teclado táctil sellado y resistente a solventes con entrada Alfa- numerica 29 Botones, salida de datos: digital USB RS-232C/ puerto printer en paralelo, Energia; 110/220v, 50/60HZ, certificacion CE E ISO 9001:2000, color : crema, marca: unico. | REGULAR |  | 13824 | 816-11
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.