## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA48
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
2 | COMPUTADORA DE MESA
2 | IMPRESORA LASER B/N
1 | IMPRESORA LASER COLOR
4 | TELEVISOR COLOR
6 | MICROSCOPIOS BINOOCULARES
4 | MICROSCOPIO CON SALIDA A TELEVISION
1 | BOMBA AL VACIO
1 | AGITADOR MAGNETICO
1 | PHMETRO
1 | VORTEX
1 | BALANZA
1 | CENTRIFUGA
1 | MICROCENTRIFUGA
1 | CAMARA ELECTROFORETICA HORIZONTAL
1 | FUENTE DE PODER
1 | CAMARA ELECTROFORETICA VERTICAL
1 | TERMOCICLADOR TIEMPO REAL
1 | TERMICICLADOR TIEMPO FINAL
1 | MICROONDAS
1 | BAÑO MARIA
1 | PRODUCTOR DE HIELO
1 | CONGELADORA
1 | INCUBADORA
1 | MULTIMEDIA
1 | ESTUFA
2 | UPS
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

## C7 (2)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1)
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | EQUIPO DE POSICIONAMIENTO - GPS, marca GARMIN, modelo ETREX SUMMITH HC. Incluye accesorios y baaterias | REGULAR |  | 1000 | 1454-09
1 | CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL, marca MIRAY, modelo MF-326, color blanco, serie Nº 090404062 | REGULAR |  | 1799 | 1477-09
1 | LICUADORA ELECTRICA, marca OSTER , 3 Velocidades | REGULAR |  | 319 | 1477-09
1 | HANDBOOK DE COLORES; RHS, Estándar de referencia para la identificación de color | REGULAR |  | 1500 | 1537-09
1 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, marca SONY, modelo DSC-W210, serie: 8322122, zoom óptico 4x, 12.1 megapixeles. Incluye: Batería recargable, cargador de batería, cable multiconector | REGULAR |  | 1290 | 1582-09
1 | IMPRESORA LASER, marca HP, Color 1225, serie: CNC 1100016 | REGULAR |  | 1290 | 1723-09
1 | Bromatología Total . Manual del Auditor Bromatología; autor: Lerena; Edit. Hemisferio Sur SA; edic. 2005 | REGULAR |  | 107 | 2044-09
1 | Nutrición y Bromatología; autor: Kuklihski; Edit. Ediciones Omega; edición 2003 | REGULAR |  | 260 | 2044-09
1 | Nutrición y Dietética para Tecnólogos de Alimentos; autor: Moreno; Edit. Ediciones Diaz de Santos SA; | REGULAR |  | 218 | 2044-09
1 | Manual de Dietas Simplificado; autor: Lowa; Edit. Acribia SA; edición 2008 | REGULAR |  | 139 | 2044-09
1 | Biología Celular y Molecular; autor: Lodish; Edit. Medica Panamericana; edición 5/2005 | REGULAR |  | 353 | 2044-09
1 | Biología Celular y Molecular. Conceptos y Experimentos; autor: Karp; Edit. McGraw-Hill; edición 5/2009 | REGULAR |  | 313 | 2044-09
1 | Biología Molecular del Gen + CD-ROM; autor: Watson; Edit. Medica Panamericana; edición 5/2006 | REGULAR |  | 460 | 2044-09
1 | Biología Molecular. Fundamentos y Aplicación; autor: Beas; Edit. McGraw_Hill; edición 2009 | REGULAR |  | 89 | 2044-09
1 | Biología + CD-ROM; autor: Curtis; Edit. Medica Panamericana; edición 7R/2006 | REGULAR |  | 289 | 2044-09
1 | Microbiología de los Alimentos; autor: Adams; Edit. Acribia SA; edición 1997 | REGULAR |  | 247 | 2044-09
1 | Microbiología de los Alimentos. Manual de Laboratorio; autor: Yousef; Edit. Acribia SA; edición 2006 | REGULAR |  | 174 | 2044-09
1 | Microbiología Moderna de los Alimentos; autor: Jay; Edit. Acribia SA; edición 5/2009 | REGULAR |  | 452 | 2044-09
1 | ESTABILIZADOR, marca:AVR, AVR-PC POWER 1200-R- DUAL, serie: B10430325,color: negro. | REGULAR |  | 100 | 942-11
1 | ESTABILIZADOR, marca:AVR,AVR- PC POWER 1200-R- DUAL, serie: B10430935,color: negro. | REGULAR |  | 100 | 942-11
1 | MICROSCOPIO OPTICO,marca: SWIFT,modelo: M10 ,serie: 03001416, procedencia: USA,especificaciones tecnicas: integrados con una camara de alta calidad de 5 mega pixeles (capturado) y pantalla de 3 pulgadas LCD interactiva, la conexion RCA puede ser utilizado para integración con tecnologias audiovisuales de las existentes y el sistema de iluminacion LED es con cable, variable de proporciona 480 lineas de resolucion de TV, disponible con una opcion de la cabeza binocular objetivos Semi -plano y plamos, enfoque: fino y rápido, ofrece sistema de enfoque y sensibilidad para un enfoque preciso, graduado, con control de ajuste de tensión de enfoque segun sus preferencias personales, seguro coxial para fijar el enfoque, condensador: de ABBE movible y apertura numerica de 1.25, filtro de luz de dia centrable iluminación variable. | REGULAR |  | 6235.04 | 942-11
1 | MICROSCOPIO OPTICO,marca: SWIFT,modelo: M10 ,serie: 03001426, procedencia: USA,especificaciones tecnicas: integrados con una camara de alta calidad de 5 mega pixeles (capturado) y pantalla de 3 pulgadas LCD interactiva, la conexion RCA puede ser utilizado para integracion con tecnologias audiovisuales de las existentes y el sistema de iluminacion LED es con cable, variable de proporciona 480 lineas de resolucion de TV, disponible con una opcion de la cabeza binocular objetivos Semi -plano y plamos, enfoque: fino y rápido, ofrece sistema de enfoque y sensibilidad para un enfoque preciso, graduado, con control de ajuste de tension de enfoque segun sus preferencias personales, seguro coxial para fijar el enfoque, condensador: de ABBE movible y apertura numerica de 1.25, filtro de luz de dia centrable iluminación variable. | REGULAR |  | 6235.04 | 942-11
1 | FILMADORA-DIGITAL, marca:PANASONIC, modelo: SDR-H80,Optical 70X ultra 200 M, 60 GB APROX. 54 H RECORDING, serie: D91B 14637. | REGULAR |  | 2000 | 985-11
1 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,marca: SONY,CYBER SHOT,mod. DSC-W530,serie: 8521431 de 14.1 megapixeles, zoom optico 4x, LDC de 6.7 cm, barrido panoramico, memoria 4GB. | REGULAR |  | 825 | 271-13
1 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL,marca: HP,pavilio,mod.G4-1087LA, procesador 2da generacion de procesadores intel core I3; 2.1 GHT,disco duro, 500GB, memoria ran 3 GB ddr3, sist operativo windowns 7 home basic, pantalla 14" supermuti DVD, tecnologia inalambrica, serie: SCD1311D52 | REGULAR |  | 3130 | 271-13
1 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL,marca: HP,pavilio,mod.G4-1087LA, procesador 2da generacion de procesadores intel core I3; 2.1 GHT,disco duro, 500GB, memoria ran 3 GB ddr3, sist operativo windowns 7 home basic, pantalla 14" supermuti DVD, tecnologia inalambrica, serie: SCD1150DTC | REGULAR |  | 3130 | 271-13
1 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL,marca: HP,pavilio,mod.G4-1087LA, procesador 2da generacion de procesadores intel core I3; 2.1 GHT,disco duro, 500GB, memoria ran 3 GB DDR3, sist operativo windowns 7 home basic, pantalla 14" supermuti DVD, tecnologia inalambrica, serie:5CD13009RM | REGULAR |  | 3130 | 271-13
1 | PIZARRA ELECTRONICA, marca: e&board, mod.HS-82 de 1800 mmx1300mm,tecnologia infrarojo ,hardware: computadora-lapto,plataformas soportadas,windoes xp,vista 7,escritura touch sreen y señalador | REGULAR |  | 4825 | 271-13
1 | TELEFONO,marca: GRANSTREAM,mod.GXV3140,SERIE: 22V9KPWA8029ABAE, color negro | REGULAR |  | 820 | 271-13
1 | TELEFONO,marca: GRANSTREAM,mod.GXV3140,SERIE: 22V9KPWA8029ABA9, color negro | REGULAR |  | 820 | 271-13
1 | VOLTIMETRO,marca: LABNET,agitador vortex, mod. SO200,serie:Z1061017, color beige-negro, motor potente para mezclas eficientes, control de velocidad variable y continuo, rango de velocidad, 0 a 2850 rpm, Tº de operación: 4 a 65º C modo de operación contacto y continuo el VX-200 funciona efecientemente en cuarto frio o en una incubadora,fuente de poder :120 v/(60hz)o 230v(50HZ),orbita circular para agitar muestras cabezal opcional para tubos grandes,microtubos y microplacas | REGULAR |  | 940 | 271-13
1 | ESTABILIZADOR,marca: CDP CHICAGO, serie: 110513-05200382, de 1200 watts | REGULAR |  | 70 | 368-13
1 | IMPRESORA LASER,Laserjet CP6015, modelo:Q3932A,serie JPSCC9000G, resolucion max. Color hasta 1200x600 ppp, velocidad maxima hasta 41 ppm,conectividad: USB 2.0, memoria estándar 512 MB, capacidad de entrada, bandeja principal 1000 hojas, bandeja 1:500 hojas, medios soportados, hojas simples tamaño A3,A4, A5,B5,B6 voltaje de alimentacion: 220 vac. | REGULAR |  | 16252 | 368-13
1 | MONITOR PLANO,LED DE 18.5",, marca : LG, serie: 108TPTMOJ241 | REGULAR |  | 590.4 | 368-13
1 | TECLADO - KEYBOARD,con puerto PS2, mod. KU-0138, serie: ZCE181401882. | REGULAR |  | 24.6 | 368-13
1 | UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU,marca: MICRONICS,Procesador intel core I5 2310 2.9 ghz, placa gigabyte intel H61M-S2V DDR3, memoria DDR3 1333 4 GB KINGSTON, lectora LG DVD RW, disco duro seagate de 500 GB SATA 7200, case de 600 watts, color negro, incluye: MOUSE USB, marca: GENIUS, serie: 374961400967,PARLANTES marca: LOGITECH LS 21 M/N S-00042 | REGULAR |  | 1845 | 368-13
1 | VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA,marca: HIK VISION,mod: DS-2CC572N-IMB, serie: 404112152, lente 3.6mm, alimentacion: 12 VDC, Consumo: 3w | REGULAR |  | 476 | 368-13
1 | ESCRITORIO DE MELAMINA,sin marca, de 1.20x0.58 x0.75, color azul, consta de tres cajones(una con chapa),con porta CPU, estabilizador y teclado, los jaladores son de acero cromado, todo a base de melamina de 18 mm. | REGULAR |  | 351.7308 | 394-13
1 | ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA,De 1.82x0.80x0.35, color azul con 04 divisiones, con 02 puertas corredizas en la parte inferior y con chapa de seguridad, jaladores de acero. | REGULAR |  | 340 | 394-13
1 | SILLA GIRATORIA DE METAL,sin marca,mod. PLUS EJECUTIVO, brazos de polipropileno, con garruchas y pata modelo estrella, con sistema de nivelacion de altura. | REGULAR |  | 230 | 394-13
1 | BIOFIL TRO; sin marca; basado en el sistema de inmersion temporal en bioreactores,permite aumentar la eficiencia y disminuir los costos, de produccion de plantas con respecto a las producidas por sistemas tradicionales de micropropagacion.incluye 2 cabezal con salidas bulk fllting (paq.x 12);botella de carboy pc with pp cap (paq.x 4); 03 tubo de tygon 3350 (1/4" id x 3/8" 00, 1 rollo x 50 pies); 03 sllicone zubiay platinum-cured (id: 3/16", 00: 5/16" pack x 25 pies) | REGULAR |  | 20000 | 685-14
1 | CONTADOR MECANICO DE CElULAS; marca SCC DIGITAL READER; SERIE: 00016815; producto number: 1moo;; color: gris/rojo porta scc kit (con 1000 tiras de prueba, botella de solución,activadora, pipetas, 2 tiras de calibración). Made in Germany. | REGULAR |  | 5745 | 685-14
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Codigo de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.