## C7 (2)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA50
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | ARCHIVADOR DE METAL | REGULAR
2 | ARMARIO DE MADERA | REGULAR
2 | AUTOCLAVE | REGULAR
1 | BALANZA ANALITICA | REGULAR
1 | BALANZA ELECTRONICA | REGULAR
1 | CAMARA DE VIDEO | REGULAR
1 | CENTRIFUGA | REGULAR
1 | COCINA A GAS | REGULAR
2 | DESTILADOR DE AGUA | REGULAR
3 | ESTUFA ELECTRICA | REGULAR
12 | MICROSCOPIO | REGULAR
2 | REFRIGERADORA DOMESTICA | REGULAR
20 | TABURETE FIJOD E METAL | REGULAR
2 | SILLA FIJA DE MADERA | REGULAR
1 | ESPECTROFOMETRO | REGULAR
1 | CAMARA DE FLUJO LAMINAR | BUENO
1 | HORNO MICROONDAS | BUENO
1 | INCUBADORA DE CULTIVO DE 53L | BUENO
1 | PIZARRA ELECTRONICA | BUENO
1 | REFRIGERADORA ELECTRICA | BUENO
1 | SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA-PROYECTOR MULTIMEDIA | BUENO
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Código de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1)
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | ARCHIVADOR DE METAL | REGULAR
2 | ARMARIO DE MADERA | REGULAR
2 | AUTOCLAVE | REGULAR
1 | BALANZA ANALITICA | REGULAR
1 | BALANZA ELECTRONICA | REGULAR
1 | CAMARA DE VIDEO | REGULAR
1 | CENTRIFUGA | REGULAR
1 | COCINA A GAS | REGULAR
2 | DESTILADOR DE AGUA | REGULAR
3 | ESTUFA ELECTRICA | REGULAR
12 | MICROSCOPIO | REGULAR
2 | REFRIGERADORA DOMESTICA | REGULAR
20 | TABURETE FIJOD E METAL | REGULAR
2 | SILLA FIJA DE MADERA | REGULAR
1 | ESPECTROFOMETRO,marca: unico, modelo: L 1200, serie:WP10081010001, color : crema,procedencia: USA, pantalla digital LCD,teclado de membrana, ancho de banda o espectral:5 NM,SISTEMA OPTICO (monocronador): haz simple, sistema de rejilla grating 1,200 lineas/MM, detector: fotodiodo de silicio , rango de longitud de onda: 325-1,000NM, exactitud de la longitud de onda:+/-2NM, tungsteno, fuente de luz: lampara halógena de salida de datos: puerto serial RS-232 C para impresora u ordenador, incluye:soporte con 4 posiciones para cubeta cuadrada de 10 MM, cubierta protectora, manual de operaciones, par de cubetas de vidrio optico, cubierta para polvo, conexion electrica: 220 voltios 60 HZ. | REGULAR
1 | ESCRITORIO DE MELAMINA, DE 1.20*0.58*0.75 CM., con 03 Cajones con chapa, porta CPU, estabilizador y teclado, color azul con ribete blanco, jaladores de acero cromado | BUENO
1 | CAMARA DE FLUJO LAMINAR, marca JSR, control por microprocesador con pantalla LCD, entrada con pre-filtro flujo de aire vertical, control por microprocesador, mando de control con superficier táctil, velocidad 0.3-0.6 m/segundo; control de velocidad 9 etapas, Dimensiones interiores 1500x530x680 (H)mm, dimensiones externas 15600x800x1990 (H)mm, material mesa de trabajo de acero inoxidable, exterior de acero, con recubrimiento epoxico; iluminación lámpara fluorescente 30wx2EA, lámpara UVG 40W x 1 EA, incluye: enchufe de corriente, llave de gas, llave de vacio, medidor de hora de la luz UV, puerta de vidrio templado corredizo, SERIE: 111121-47, color blanco humo/verde | BUENO
1 | COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL, marca HP, modelo: G4-1087LA, Procesador 2da. Generación de procesadores Intel Core i3-2310M, 2.1 GHZ, capacidad disco duro: 500 RPM, memoria RAM 3 GB DDR3, Meoria RAM, Maxima Max. Admitido = 8 GB, cache de Memoria Instalada: 3 MB de caché L3, Sistema Operativo : Windows 7 home Basic original, unidad optica grabador de DVD Light scribe Supermulti DVD, tamaño pantalla 14,0 pulgadas de diagonal, características pantalla: pantalla LED, 01 salida de audifonos lector de tarjeta incorporado: Lector de Medios digitales para tarjetas secure digital y multimedia, tarjeta grafica incoporada, intel HD Graphics 3000 con hasta 13 17 MB de meoria Gráfica total, Wecam; Cámara Web HP con microfono digital integradom estandar alambrico: LAN ethernet, inalambrica: WLAN y Bluetooth, estandar inalambrico | BUENO
1 | ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA, Archivadores Stand 1.82*0.35, con un ancho de 80.00 cm con 4 divisiones, con dos puertas corredizas en la parte baja consta de una chapa de seguridad y los jaladores son de acero para empotrar todo el cando de 3mm, color azul con ribete blanco | BUENO
1 | HORNO MICROONDAS, marca SAMSUNG, modelo AGE614ST, procedencia cores, con dorador y panel digital de 4P 3/4 0LTS de capacidad 1000w. Color acero plata /negro, SERIE: J5VKMDB900231D | BUENO
1 | INCUBADORA DE CULTIVO DE 53L, marca JSR, modelo JSGI-100T, capacidad de 96 litros, cámara interna de acero inoxidable, con esquinas arredondeadas para su fácil limpieza exterior de acero con recubrimiento epoxico, resistente a las rayaduras incubadora digital automática, compacta de diseño moderno, que brinda un excelente performance controlado por un microprocesador digital PID que Le brinda una eficiencia y certeza en la uniformidad de la temperatura, contol programable de temperatura y tiempo, con sistema de seguridad protección de sobre temperatura, protección electrica, cámara interna de acero inoxidable de esquinas arredondas, de facil limpieza exterior de acero con recubrimiento epoxico controlador digital PID ubicado en la puerta, de facil uso y acceso, bandeja de metal con recubrimiento de PVC, bandejas ajustables cada 25 mm.,con puerta interna de vidrio de 400*400*600mm, dimensiones totales de 580*630*860mm requerimientos electricos 220 VAC, 50/60 HZ, consumo : 200W, SERIE: 111121-35, color blanco Humo/verde | BUENO
1 | PIZARRA ELECTRONICA, SIN MARCA, procedencia Japon, area de trabajo: 85", medida pizarra: 1800mm*1300mm, TECNOLOGIA INFRARROJO, HARDWARE, COMPUTADORA - LAPTOP, plataforma soportadas: Windows XP, vista 7, modo de escritura, Touch Screen y Señalador, cone resolución 4096*4096, Precisión 0.05mm, velocidad de transmisión 12M/S, temperatura de trabajo -20 0 + 55 velocidad de scaneo sin SERIE:, color blanco, marco negro | BUENO
1 | REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA, marca COLDEX, modelo CA25M, Sistema magic defrost, mayor capacidad de almacenamiento en contrapuerta, alta hermeticidad, anaqueles regulables, Luz interior, indicador de nivel del Hielo, Mayor Profundidad, preparado para todos los climas, antihuellas, capacidad 245 litros, color blanco, de 55*131*65 cm. SERIE: 0101039349, color blanco | BUENO
1 | SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA-PROYECTOR MULTIMEDIA - Modelo: MX511, color negro, brillo 2700, contraste 3000:1. Terminales de entrada, VGA, Serie: PDV5B01882001, marca BENQ. | BUENO
1 | TELEFONO, marca GRANDSTREAM, Modelo GXV3140, procedencia china interfaz: SD/MMC/SDHC, USB, puerto DUAL switched 10/100m auto sensing ethernet port, auxiliar USB, TV CVBS OUTPUT, stereo, descripción 4.3" digital, Serie: 22V9KPWA8029B20C, color negro | BUENO
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Código de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.