## C7
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
CÓDIGO DE LABORATORIO (1) | SL01LA76
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | Congelador vertical (Cámara de frío)
1 | AGITADOR MAGNETICO, VELOCIDAD DE AGITADOR:60-1150RPM
1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA- CAMARA DE BIOSEGURIDAD
1 | CENTRIGUGA -ROTER DE ANGULO FIJO DE 6 TUBOS DE 10 ML 15 ML DE FORMA DIRECTA
1 | EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO PORTATIL BATERIA RECARGABLE, ADAPTADOR ELECTRICO
1 | EQUIPO ECOGRATAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION, PANTALLA: TACTIL TFT LCD DE 12" MEMORIA DE CINE:128MBYTE
1 | ESTIMULADOR ELECTRICO, ELECTRO EYACULADOR DIGITAL PARA TOROS MODELO
1 | PROCESADORA DE NITROGENO LIQUIDO - SISTEMA DE CRYOREFRIGUERACION
1 | CAMA DE METAL
2 | EQUIPO DE INSEMINACIÓN
1 | EQUIPO DE LAPARASCOPIA
1 | VAPORIZADORA
1 | BALANZA DE PRESION
1 | CALENTADOR TIPO PLANCHA DE LABORATORIO
1 | DESTILADOR DE AGUA
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO TRIOCULAR CON CAMARA FOTOGRAFICA
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR
1 | MICROSCOPIO TRINOCULAR
4 | TANQUE PARA NITROGENO LIQUIDO
1 | ESTIMULADOR ELECTRICO ELECTRO EYACULADOR DIGITAL PARA TOROS
Nota: * El formato sólo debe ser llenado en caso la Universidad cuente con laboratorios de enseñanza. (1) Código de laboratorio según formato de licenciamiento A6. Este formato solo aplica en caso la universidad cuente con programas que requiera de laboratorios de enseñanza. Este formato se repetirá de acuerdo al número de laboratorios que tenga la universidad. (2) Colocar el número total por tipo de equipo. (3) Colocar la denominación con que se conoce al equipo. (4) En este casillero se registra información relevante que la universidad considera debe precisar para tener en cuenta al momento de la evaluación.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

## C7 (2)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA |  | APLICA /NO APLICA *
FORMATO DE LICENCIAMIENTO C
EQUIPOS DE LABORATORIO DE ENSEÑANZA |  |  | C7
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA - LABORATORIO DE REPRODUCCION E INSEMINACION ARTIFICIAL
CÓDIGO DE LABORATORIO (1)
Nº DE EQUIPOS (2) | NOMBRE DEL EQUIPO (3) | COMENTARIOS (4)
1 | AGITADOR MAGNETICO VELOCIDAD DE AGITADOR:60-1150RPM CAPACIDAD MAXIMA DE AGITACION:10 LITROS MODELO: AM5250B SERIE: AM15020230 COLOR: BLANCO HUMO MARCA: BLUE PARD PROCEDENCIA: CHINA | Bueno |  | 2200 | 637-15
1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA- CAMARA DE BIOSEGURIDAD ESTRUCTURA EXTERNA: ACERO CON PINTURA RESISTENTE A LA CORROSION VELOCIDAD DE AIRE: 0.3-0.6 M/S AJUSTABLE MODELO:FLOW FAST V-12 FF-V12 SERIE: 242 COLOR: BLANCO HUMO MARCA: FASTER | Bueno |  | 28700 | 637-15
1 | CENTRIGUGA -ROTER DE ANGULO FIJO DE 6 TUBOS DE 10 ML 15 ML DE FORMA DIRECTA MODELO: SPECTRAFUGE 6C PORCEDENCIA:EE.UU. COLOR: BLANCO HUMO MARCA: LABNET PESO:4 KG; DIMENSIONE 21X24X18 CM | Bueno |  | 8000 | 637-15
1 | EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO PORTATIL BATERIA RECARGABLE, ADAPTADOR ELECTRICO, CABLE, GEL DE CONTACTO SONDA DE 3,5 MHZ APROPIADO PARA LA DETECCION DE PREÑEZ MODELO: TRINGA LINEAR PROCEDENCIA: HOLANDA SERIE: 14509031 MARCA: ESAOTE PIE MEDICAL | Bueno |  | 31000 | 637-15
1 | EQUIPO ECOGRATAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION, PANTALLA: TACTIL TFT LCD DE 12" MEMORIA DE CINE:128MBYTE -MODELO:MYLAB ONE VET PROCEDENCIA: BRASIL SERIE: 91427133 COLOR: BLAMCO HUMO MARCA: WATANABE | Bueno |  | 163000 | 637-15
1 | ESTIMULADOR ELECTRICO ELECTRO EYACULADOR DIGITAL PARA TOROS MODELO: ELEGTROROJAS PROCEDENCIA: EE.UU. SERIE: EJ7563 COLOR: BLANCO HUMO MARCA: IDEAL ONSTRUMENTS | Bueno |  | 22000 | 637-15
1 | PLANTA PROCESADORA DE NITROGENO LIQUIDO - SISTEMA DE CRYOREFRIGUERACION: MARCA: CRYOMECH, 1 CABEZAL DE FRIO, 1 COMPRESOR DE HELIO REFRIGERADO POR AIRE OPCION 220/230 VAC, 3PHASE 60 HERTZ, 3 PIEZAS DE LOS FILTROS DE AIRE INCLUIDO, 2 LINEAS HELIO DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE, 1/2" AEROQUIPTO, 3/4 AEROQUIP, 1/2" DIAMETRO DE LINE, CABLE DE MOTOR A CABEZAL DE FRIO. ENSAMBLAJE : TANQUE DE 210 LITROS DE ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE AUTOMATICA CON INDICADOR DE NITROGENO LIQUIDO, REGULACION DE LA PRESION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. BSE OPCIONA PARA EL GENERADOR DE NITROGENO: 1 KIT DE HERRAMIENTA DE INSTALACION, 1 KIT DE PIEZAS DE REPESTO DE INSTALACION, 1 MANUAL DE INSTALACION Y OPERACION; COMPRESOR DE AIRE DE GRAN POTENCIA: 1 COMPRESORA DE AIRE PARA INSTALACIONES POR ENCIMA DE 3000 MSNM (10,000 PIES)VALVULA CHECK QUE PERMITEN EN TRABAJO EFICIENTE Y A MENOR ALTURA, VALVULA CHECK QUE PERMITEN EL TRABAJO EFICIENTE Y MENOR ALTURA, VALVULA DE SEGURIDAD EN LA DESCARGA, VELOCIDADES DE OPERACION BAJAS, POLEA DE HIERRO FUNDID PARA UNA OPERACION SUAVE, NO TIENE TIENE EMPAQUETADURAS DE ASBESTO, VISOR DE ACEITE MONTADO; MANUAL DE NSTRUCCION, 380 VAC 3 PHASE 60 HERTZ, 220/230 VAC, 3 PEASE, 60 HERTZ, SECADOR DE AIRE REFRIGUERADO PAA EL SUMINISTRO DE AIRE COMPRIMIDO PARA GENERADOR DEL NITROGENO; 115VAC, 1 FASE, 60HZ, SE SUMINISTRA CON: 50 ROLLOS DE 3/8" O.D. TUBERIA DE COBRE, INSTALACION KIT MANUA DE USUSARIO, PROECCION ELECTRICA PARA EL COMPRESOR DE HELIO, 1 KITS DE SERVICIO POR UN PERIODO ADICIONAL DE 2 AÑOS DE OPERACION CONTINUA; 1._ CABEZAL DE FRIO: OMDELO AL300, COLOR INOXIDABLE SERIE Nº CH10300Y05; 2.- COMPRESOR DE HELIO MODELO : CP970, SERIE NºCP09H7A3BQ, COLOR PLOMO; 3.- BANCO DE PIEZA DE FILTRO DE AIRE: MODELO: SNP405, COLOR PLOMO, MARCA CHYOMECH, SERIE Nº SPK008; 4.- COMPRESOR DE AIRE PARA INSTALACIONES OR ENCIMA DE 3000 MSNM MODELO: HC150, COLOR:AZUL, MARCA: ATLAS COPCO, SERIE: Nº NGA004/51 | Bueno |  | 395000 | 324-16
1 | CAMA DE METAL; cama inclinada para inseminación laparoscopia, sin marca | Bueno |  | 2000 | 422-16
2 | EQUIPO DE INSEMINACIÓN; sin marca, kit de inseminación artificial basico para vacunos | Bueno |  | 2000 | 422-16
1 | EQUIPO DE LAPARASCOPIA; sinmarca, set de laparascopia para uso veterinario | Bueno |  | 38000 | 422-16
1 | VAPORIZADORA; sin marca | Bueno |  | 40 | 422-16
1 | BALANZA DE PRESION, marca ADAM, pantalla LCD, retroiluminada con digitos 20 mm, capacidad de 2.6 Kg. Precisión. 0.01 G., tamaño plataforma 120mm, resistente a diferentes soluciones, color blanco humo, modelo HCB602H, Serie: 17250 | Bueno |  | 1280 | 557-16
1 | CALENTADOR TIPO PLANCHA DE LABORATORIO, marca MINITUBE, placa calefaccionada de laboratorio: temperatura fija de 37ºC control electrónico incorporado, fuente de alimentación externa, area de calefacción 470*60mm, color plomo oscuro, modelo: HE12PLAT, Serie: Nº 0520157217 | Bueno |  | 6500 | 557-16
1 | DESTILADOR DE AGUA, marca THERMO SCIENTIFIC, destilador digital para agua ultrapura, con filtro esterilizante, control de microprocesador, color azul/blanco, Serie: MP1021867 | Bueno |  | 18000 | 557-16
1 | EQUIPO DE CONGELACION DE EMBRIONES, marca CRYILOGIC, sistema de criopreservación para semen y embriones, control de temperatura +40 A - 120ªC, peso de 6kg, con crio camara estandar, uso veterinario, color blanco humo, modelo CC235, SERIE: S25986 | Bueno |  | 35500 | 557-16
1 | INCUBADORA DE CO2, marca VISION SCIENTIFIC, digital con 2 gases, con puertas internas, color blanco humo con franja morado, modelo VS-91606C, SERIE: E24391OK0001 | Bueno |  | 35000 | 557-16
1 | INCUBADORA DE CULTIVO, marca MINITUBE, mini incubadora biofox, para easy cult medios, con temperatura y rack para tubos de ensayo, entre +25ºC A 45ºC, medidas esteriores: 310X155X168mm, color blanco, modelo: 14125/00/10, SERIE: 13022509 | Bueno |  | 2700 | 557-16
1 | LAMPARA ULTRAVIOLETA - INFRARROJA, marca MINITUBE, UV-C lampara, marco de acero inoxidable con tubo de 55W, con sistema para esterilizar superficies de trabajo y piso de laboratorio, color azul con negro, Serie: 26680533 | Bueno |  | 1600 | 557-16
1 | MEDIDOR DE TEMPERATURA, marca MINITUBE, color plomo claro, modelo : QUARSZ | Bueno |  | 7000 | 557-16
1 | MICROSCOPIO COMPUESTO TRIOCULAR CON CAMARA FOTOGRAFICA, marca MINITUBE, Microscopio trinocular con contraste de fases, kit de contraste de fases y camara de video de 8 MP2, pantalla color blanco humo con negro, modelo ACCU-SCOPE, SERIE: 1306059 | Bueno |  | 22000 | 557-16
1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR, marca NIKON, cuerpo de aumento de SMZ 745T, 01 de rango 67x A 5x y ratio de 7.5x-1, imagen derecha, cabeza binocular, dos oculares de 10X, campo visual de 22mm, 02 apoyo de manos y espejo Giratorio, soporte de porta lampara, color blanco humo, modelo C-DS, Serie: 1019717 | Bueno |  | 41895 | 557-16
1 | MICROSCOPIO TRINOCULAR, marca ACCUSCOPE,con sistema optico al infinito, color blanco humo con azul, modelo: MBL2001MT, SERIE: DE75167706 | Bueno |  | 4000 | 557-16
2 | TANQUE PARA NITROGENO LIQUIDO, marca MVE, capacidad de 3.6 litros, color verde humo, modelo SC3/3 | Bueno |  | 3600 | 557-16
2 | TANQUE PARA NITROGENO LIQUIDO X 50l, marca MVE, capacidad de 33.4 litros constancia de salida Nº 13-2016, color blanco humo, modelo SC33/32, SERIE: AJC96A238 | Bueno |  | 5750 | 557-16
1 | ESTIMULADOR ELECTRICO ELECTRO EYACULADOR DIGITAL PARA TOROS MODELO: ELEGTROROJAS PROCEDENCIA: EE.UU. SERIE: EJ7563 COLOR: BLANCO HUMO MARCA: IDEAL ONSTRUMENTS | Bueno
ç
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | Dr. HOMERO ANGO AGUILAR
DECLARO BAJO JURAMENTO, LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, PARA LA REVISIÓN DOCUMENTARIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE ESTA UNIVERSIDAD; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.